## Sheet1
整体参数(The overall parameters)
Number of Analog acquisition channels | 模拟采集通道数 | 4
Number of Analog output channels | 模拟输出通道数 | 4
IEPE Channel | IEPE通道 | 4路（内置在采集前端）
IEPE Power | IEPE电源 | 24V
Power Amplifier Channel | 功放通道 | 3通道
Amplifier Power | 功放功率 | 8w（每通道）
Bus | 总线 | USB
Product Size | 产品尺寸 (mm) | 240*240*76
Interface Type | 接口类型 | BNC
Applicable temperature | 适用温度 | -20℃~50℃
AI通道参数(AI channel parameter)
ADC Precision | ADC精度 | 24 Bit
ADC Type | ADC 类型 | Δ-Σ
Sampling rate range | 采样率范围 | 1kHz~192kHz
FIFO buffer size | FIFO缓冲大小 | 1024
Data Transmission Mode | 数据传输方式 | DMA
Input Voltage Range | 输入电压范围 | +/- 1Vrms
Gain Error | 增益误差 | +/- 0.03dB
Input Impedance | 输入阻抗 | 正输入端对地之间： 1Mohm
Flatness | 平坦度 | 20Hz~20kHz，小于 +/- 0.1dB 10Hz~60KHz，小于 +/- 1dB
AI空闲通道噪声 Idle noise (uVrms)
Sampling Rate | 采样率 | fs= fs=48 kS/s kS/s | fs= fs=96 kS/s kS/s | fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s | fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
Typical Value | 典型值 | 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Maximum Value | 最大值 | 10 | 10 | 10 | 10
AI信噪比 信噪比 SNR (dB)
Sampling Rate | 采样率 | fs= fs=48 kS/s kS/s | fs= fs=96 kS/s kS/s | fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s | fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
Typical Value | 典型值 | 101.9 | 104.8 | 104.8 | 104.8
Minimum Value | 最小值 | 100 | 100 | 100 | 100
注： [1]差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， 0dBFS [2]带宽 20Hz-20kHz
AI动态范围 动态范围 (dB)
Sampling Rate | 采样率 | fs= fs=48 kS/s kS/s | fs= fs=96 kS/s kS/s | fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s | fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
Minimum Value | 最小值 | 100 | 95 | 95 | 83
注： [1]差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (0.89Vrms) [2] Nyquist带宽
AI总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 THD+N (dB)
AI, fs= fs=192192192kS/s kS/s , 典型 , FFT , -1dBFS1dBFS
AI总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 THD+N (dB)
采样率 Sampling Rate
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值 Maximum Value
-85
-85
-85
-75
注： [1]差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (0.89Vrms)
*带宽 20Hz-80kHz
AI总谐波失真 总谐波失真 总谐波失真 THD (dB)
采样率 Sampling Rate
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值 Maximum Value
-92
-92
-92
-81
注： [1]差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (0.89Vrms)
*带宽 20Hz-80kHz
AI串扰 Cross talk (dB)
采样率Sampling Rate
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值Maximum Value
-98
-98
-98
-100
注： [1]差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 差分输入，交流耦合信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (0.89Vrms)，无信号端短路 ，无信号端短路 ，无信号端短路 ，无信号端短路 源小于 50ohm
[2]带宽 20Hz-20kHz
AO模拟 输出 通道特性 参数
AO通道 参数
更稳，更准，更简单
深圳市美格信测控技术有限公司 www.megasig.com Page 4 of 5
DAC精度 DAC Precision
24 Bit
采样率范围 Sampling rate range
1kHz~192kHz
输出电压范围 Output Voltage Range
+/- 2Vrms
增益误差 Gain Error
+/- 0.03dB
输出阻抗 Output Impedance
正输入端 对负：1ohm
平坦度 Flatness
20Hz~20kHz，小于 +/- 0.2dB
10Hz~60KHz，小于 +/- 1dB
AO空闲通道噪声 空闲通道噪声 空闲通道噪声 空闲通道噪声 Idle noise (uVrms)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
典型值 Typical Value
4.3
5
3.4
3.5
最大值 Maximum Value
8
8
8
8
注： [1]采集设备 采集设备 采集设备 阻抗 大于 1Mohm，工作温度 工作温度 23±5℃
AO信噪比 信噪比 SNR (dB)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最小值 Minimum Value
107.9
107.9
107.9
107.9
注： [1]差分输 差分输 出，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 出信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， 0dBFS (2Vrms)
AO动态范围 动态范围 动态范围 (dB)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最小值 Minimum Value
90
92
95
90
注： [1]差分输 差分输 出，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 出信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (1.78Vrms)
[2]带宽 20Hz-80kHz
AO总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 总谐波失真加噪声 THD+N (dB)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值 Maximum Value
-90
-90
-90
-87
注： [1]差分输 差分输 出，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 出信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (1.78Vrms)
[2]带宽 20Hz-80kHz
AO总谐波失真 总谐波失真 总谐波失真 THD (dB)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值 Maximum Value
-90
-90
-90
-90
注： [1]差分输 差分输 出，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 出信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (1.78Vrms)
[2]带宽 20Hz-80kHz
AO串扰 Cross talk (dB)
采样率 Sampling rate range
fs= fs=48 kS/s kS/s
fs= fs=96 kS/s kS/s
fs= fs=102.4102.4102.4102.4 kS/s kS/s
fs=1 fs=1fs=192 kS/s kS/s
最大值 Maximum Value
-100
-100
-100
-100
注： [1]差分输 差分输 出，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 ，交流耦合输 出信号 1kHz正弦波， 正弦波， 正弦波， -1dBFS (1.78Vrms)